ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке электронных автомобильных весов ВС-А-60

на ГНС в г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 км.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование организации Заказчика | АО «Карелгаз» Юридический адрес: 185 001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, 7. ИНН 100 1000 598 |
| 1.2 | Эксплуатирующая организация | АО «Карелгаз» Юридический адрес: 185 001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, 7. |
| 1.3 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 1.4 | Адрес объекта | Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 км. |
| 1.5 | Сроки выполнения работ | 60 календарных дней. |
| 2. Основные требования к выполнению работ |  |  |
| 2.1 | Цель проводимых работ | Выполнение технического перевооружения ГНС в части установки электронных автомобильных весов во взрывозащищенном исполнении. |
| 2.2 | Стоимость и перечень выполняемых работ | Стоимость – 2 800 000 рублей с НДС. Перечень выполняемых работ указан в проекте и следующих сметных расчетах (прилагаются): - сводный сметный расчет; - объектный сметный расчет 02-01; - локальный сметный расчет 02-01-01 «Устройство фундамента»; - локальный сметный расчет 02-01-02 «Монтаж весов»; - локальный сметный расчет 02-01-03 «Заземление»; - локальный сметный расчет 02-01-04 «Автоматизация»; - локальный сметный расчет 07-01 «Планировка территории»; - локальный сметный расчет 07-02 «Дорожное покрытие». |
| 3. Особые условия |  |  |
| 3.1 | Режим работы объекта | С 800 до 1700. Выполнение работ за пределами продолжительности рабочего времени согласовывается с Заказчиком в письменной форме. |
| 3.2 | Пропуск на объект | Исполнитель до начала проведения работ предоставляет Заказчику перечень лиц (работников) и перечень привлекаемой техники. |
| 3.3 | Работы неопределенные сметой | В случае необходимости проведения работ необходимых для достижения цели неучтенных локальными ресурсными сметными расчетами, Исполнитель согласовывает их с Заказчиком в письменной форме. |
| 4. Требования к Исполнителю |  |  |
| 4.1 | Участие в СРО | Исполнитель должен состоять в СРО по месту регистрации юридического лица. |
| 4.2 | Наличие опыта | Исполнитель должен иметь опыт работ по установке автомобильных стационарных весов не менее 3 (трех) лет. |
| 4.3 | Наличие собственного квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь в своем штате работников, прошедших обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ по установке автомобильных стационарных весов. |

Приложения: ПСД в электронном виде в формате .rar.

Заместитель генерального директора –

главный инженер                                                    _____________________  В.С. Кукрашев