| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.29.2 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| АО "Карелгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 639875 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 595853 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 44022 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 100083 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 427 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах 4 кв. 2017г года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Устройство потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР- 15- 01- 051- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2 НР= 110%*0,9*0,85 СП= 55%*0,85*0,8 | 0,3 | 12741,85 | 539,87 | 3823 | 3661 | 162 | 55,28 | 16,58 |
|  |  |  | 100м2 облицовки | 12201,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТССЦ- 101- 2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | 600 | 6 |  | 3600 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТССЦ- 201- 9019 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка | 31 | 37 |  | 1147 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТССЦ- 201- 9022 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка | 31 | 7 |  | 217 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТССЦ- 201- 9039 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | 30 | 650 |  | 19500 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦ- 101- 9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 600 | 0,5 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм- 08- 03- 591- 01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 0,04 | 7232,1 | 96,24 | 289 | 249 | 4 | 31,6 | 1,26 |
|  |  |  | 100шт | 6238,91 | 8,04 |  |  |  | 0,03 |  |
| 8 | прайс | выключатель серия Уника | 4 | 230 |  | 920 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм- 08- 03- 591- 09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 0,12 | 6723,52 | 53,76 | 807 | 723 | 6 | 30,48 | 3,66 |
|  |  |  | 100шт | 6017,68 | 8,04 |  |  | 1 | 0,03 |  |
| 10 | прайс | розетка серия Уника | 12 | 237 |  | 2844 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм- 08- 02- 403- 02 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 1,5 | 2670,48 | 42,52 | 4006 | 3763 | 64 | 13,4 | 20,1 |
|  |  |  | 100м | 2508,64 | 5,36 |  |  | 8 | 0,02 | 0,03 |
| 12 | прайс | Кабель ВВГ 3х1,5 | 150 | 35 |  | 5250 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм- 08- 02- 409- 01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 1,5 | 4042,69 | 341,72 | 6064 | 5346 | 513 | 19,04 | 28,56 |
|  |  |  | 100м | 3564,52 | 24,13 |  |  | 36 | 0,09 | 0,14 |
| 14 | прайс | гофра 25 | 150 | 12 |  | 1800 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм- 08- 03- 593- 09 | Светильник местного освещения НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 0,5 | 18240,59 | 1036,76 | 9120 | 6737 | 518 | 68,24 | 34,12 |
|  |  |  | 10ШТ | 13472,86 | 26,82 |  |  | 13 | 0,1 | 0,05 |
| 16 | прайс | Светильник 600х600 светодиодный | 5 | 1853 |  | 9265 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Устройство потолков |  |  |  |  | 68952 |  | 20479 | 1267 |  | 104,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 0,22 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр- 65- 01- 001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм НР= 78%*0,85 СП= 50%*0,8 | 0,04 | 116556,19 | 61,37 | 4662 | 4644 | 2 | 34,66 | 1,39 |
|  |  |  | 100м трубопровода | 116104,73 | 26,82 |  |  | 1 | 0,1 |  |
| 18 | ТССЦ- 509- 9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0088 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР- 16- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм НР= 134%*0,9*0,85 СП= 83%*0,85*0,8 | 4 | 1306,95 | 49,72 | 5228 | 4051 | 199 | 5,13 | 20,52 |
|  |  |  | врезка | 1012,66 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР- 18- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка радиаторов стальных НР= 134%*0,9*0,85 СП= 83%*0,85*0,8 | 0,1 | 20011,93 | 2952,78 | 2001 | 1347 | 295 | 75,44 | 7,54 |
|  |  |  | 100кВт радиаторов и конв | 13465,59 | 430,1 |  |  | 43 | 1,6 | 0,16 |
| 21 | ТЕРм- 12- 01- 105- 02 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм НР= 84%*0,85 СП= 60%*0,8 | 0,02 | 23574,74 | 1160,71 | 471 | 429 | 23 | 112 | 2,24 |
|  |  |  | 100м | 21455,48 | 188,21 |  |  | 4 | 0,83 | 0,02 |
| 22 | ТЕРм- 12- 01- 105- 01 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм НР= 84%*0,85 СП= 60%*0,8 | 0,02 | 19910,39 | 2597,02 | 398 | 338 | 52 | 88,3 | 1,77 |
|  |  |  | 100м | 16915,37 | 371,07 |  |  | 7 | 1,51 | 0,03 |
| 23 | прайс | Рабиатор Би- метал в комплекте 8 секций (радиатор, набор футорок, краны, фитинг) | 2 | 14521 |  | 29042 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Сантехнические работы |  |  |  |  | 41802 |  | 10809 | 571 |  | 33,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 0,21 |
| облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР- 10- 05- 008- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом НР= 124%*0,9*0,85 СП= 63%*0,85*0,8 | 0,8 | 37909,98 | 54,08 | 30328 | 13464 | 43 | 93,15 | 74,52 |
|  |  |  | 100м2 стен (за вычетом п | 16829,67 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | прайс | гипсокартон 2,5/1,2 | 26 | 235 |  | 6110 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс | стойка (направляющая) мет 50/ | 65 | 126 |  | 8190 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР- 15- 02- 015- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная НР= 110%*0,9*0,85 СП= 55%*0,85*0,8 | 1,6 | 24482,23 | 1699,97 | 39172 | 25573 | 2720 | 85,38 | 136,6 |
|  |  |  | 100м2 оштукатуриваемой п | 15983,16 | 1143,24 |  |  | 1829 | 6,28 | 10,04 |
| 28 | прайс | Штукатурка декаротивная (ведро 9кг) | 18 | 2156 |  | 38808 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | прайс | ветонит | 16 | 605 |  | 9680 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | прайс | силикон балон | 5 | 199 |  | 995 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | прайс | галтель 2 м | 33 | 169 |  | 5577 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: облицовочные работы |  |  |  |  | 138860 |  | 39037 | 2763 |  | 211,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1829 |  | 10,04 |
| установка дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр- 56- 09- 001 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР= 86%*0,85 СП= 62%*0,8 | 0,02 | 61134,26 | 2475,27 | 1223 | 1173 | 50 | 179,3 | 3,59 |
|  |  |  | 100коробок | 58658,99 | 795,09 |  |  | 16 | 3,97 | 0,08 |
| 33 | ТССЦ- 509- 9900 | Строительный мусор | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР- 10- 01- 047- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР= 124%*0,9*0,85 СП= 63%*0,85*0,8 | 0,02 | 306896,85 | 5442,44 | 6138 | 4689 | 109 | 231,15 | 4,62 |
|  |  |  | 100м2 проемов | 234458,96 | 352,8 |  |  | 7 | 1,31 | 0,03 |
| 35 | прайс | Дверь в комплекте | 2 | 23215 |  | 46430 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: установка дверей |  |  |  |  | 53791 |  | 5862 | 159 |  | 8,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 0,11 |
| Шторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр- 56- 04- 002 | Монтаж жалюзей (применительно) НР= 86%*0,85 СП= 62%*0,8 | 0,03 | 181239,08 | 190,61 | 5437 | 4932 | 6 | 910 | 27,3 |
|  |  |  | 100коробок или колод | 164412,25 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | прайс | Штора рулонная мини ш 56 в 170 левое откидное Анжу Лиловый | 2 | 3200 |  | 6400 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | прайс | Штора рулонная мини ш 68 в 170 левое откидное Анжу Лиловый | 1 | 3668 |  | 3668 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | прайс | Штора рулонная мини ш 56 в 170 левое откидное тёмно- бежевый | 2 | 1998 |  | 3996 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | прайс | Штора рулонная мини ш 68 в 170 левое откидное тёмно- бежевый | 1 | 4182 |  | 4182 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Шторы |  |  |  |  | 23683 |  | 4932 | 6 |  | 27,3 |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр- 57- 02- 001 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР= 84%*0,85 СП= 68%*0,8 | 0,3 | 13153,3 | 11383,61 | 3946 | 531 | 3415 | 11,39 | 3,42 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 1769,69 | 35,03 |  |  | 11 | 0,13 | 0,04 |
| 42 | ТССЦ- 509- 9900 | Строительный мусор | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР- 11- 01- 011- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм НР= 129%*0,9*0,85 СП= 75%*0,85*0,8 | 0,3 | 25539,03 | 160,5 | 7662 | 2206 | 48 | 43,32 | 13 |
|  |  |  | 100м2 стяжки | 7354,96 | 37,5 |  |  | 11 | 0,16 | 0,05 |
| 44 | 402- 0194 КОРР 3 квартал 2017 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | -0,27 | 16911,82 |  | -4566 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | прайс | Ровнитель | 22 | 338 |  | 7436 |  |  |  |  |
|  |  |  | меш |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР- 11- 01- 034- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом НР= 129%*0,9*0,85 СП= 75%*0,85*0,8 | 0,3 | 37030,08 | 132,5 | 11109 | 2839 | 40 | 29,45 | 8,84 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 9462,38 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | прайс | Покрытие напольное ламинированное марки Момантрт Кл 33 толщина 12мм | 30,75 | 865 |  | 26599 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР- 11- 01- 040- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих НР= 129%*0,9*0,85 СП= 75%*0,85*0,8 | 0,62 | 6821,97 | 84,61 | 4230 | 4053 | 52 | 7,66 | 4,75 |
|  |  |  | 100м плинтуса | 6535,04 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТССЦ- 101- 9199 | Плинтуса для полов пластиковые | 62,62 | 158 |  | 9894 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Устройство полов |  |  |  |  | 66310 |  | 9629 | 3555 |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 0,09 |
| Установка Кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР- 20- 06- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт НР= 134%*0,9*0,85 СП= 83%*0,85*0,8 | 1 | 7351,54 | 3,71 | 7352 | 7348 | 4 | 2,19 | 2,19 |
|  |  |  | кондиционер | 7347,83 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | прайс | Пена монтажная | 1 | 219 |  | 219 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | прайс | Кондиционер Pioner Artis 5 кВт | 1 | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | прайс | Зимний коиплект кондиционера | 1 | 6500 |  | 6500 |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Установка Кондиционера |  |  |  |  | 59071 |  | 7348 | 4 |  | 2,19 |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 452469 |  | 98096 | 8325 |  | 416,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 |  | 10,66 |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 98096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8325 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1987 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ без ЗПМ |  |  | 6338 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин с НДС 18% |  | 1,18 | 7479 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 346048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты с НДС 18% |  | 1,18 | 408337 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ с К=0,9 |  | 0,94 | 83051 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ с К=0,94 |  | 0,9 | 40925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в текущих ценах |  |  | 639875 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |